华宁县市场监管信息

第122期

华宁县市场监督管理局          二〇一六年九月三十日

华溪管理所联合多部门开展加油站

液化气站检查

近期天气炎热，为进一步加强对加油站、液化气站等易燃易爆高危行业的安全管理，近日，华溪市管所联合华溪镇安监站、派出所等部门对辖区内的加油站、液化气站开展专项安全检查。

此次安全检查的重点是：查看加油站、液化气站是否有灭火器等消防设施，消防设施是否完好有效，是否在规定的地方贴有安全提示标志等；查看加油站、液化气站经营是否办理有《危险化学品经营许可证》、《营业执照》等证件，是否有经营资格；查看是否存在零星小桶加油、移动罐装液化气“嘴对嘴”充气等情况。共检查加油站5家，液化气站1家。检查发现除中石化加油站和液化气站证件齐全、消防设施完备外，其他4家加油站存在消防意识淡薄，灭火器失效、油罐未埋于地下、证件不齐全等问题。针对发现的问题，检查人员责令其当场整改，不能当场整改的，要求限期整改；对没有经营资格的单位要求其立即停业整顿，直至办理到经营许可证方可营业。此次检查，提高了经营者的自我安全防范意识，加大了对安全隐患的监控，极大的预防和减少了安全事故的发生。