## 附件5
双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果
1 | 消防大队 | 华宁县文化馆 | 1月22日 | 灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内消火栓等消防设施设备；安全出口是否畅通；消防安全巡查记录及档案台账；是否开展员工消防知识培训。 | 合格
2 | 消防大队 | 华宁县华宁大酒店有限公司 | 1月22日 | 灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内外消火栓等消防设施设备；酒店员工“四个能力”掌握情况；消防工作档案台账等内容。 | 合格
3 | 消防大队 | 华宁县爱尚娱乐城 | 2月8日 | 灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内消火栓等消防设施设备；安全出口是否畅通；消防安全巡查记录及档案台账；是否开展员工消防知识培训。 | 合格
4 | 消防大队 | 中国石化销售有限公司云南玉溪华宁石油分公司 | 2月24日 | 灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内外消火栓等消防设施设备；员工“四个能力”掌握情况；消防工作档案台账等内容。 | 合格
5 | 消防大队 | 华宁县第二中学 | 3月8日 | 灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内外消火栓等消防设施设备；消防控制室值班情况；消防档案台账。 | 合格
6 | 消防大队 | 云南华玉彩印包装有限公司 | 2018-03-14 | 灭火器、疏散指示标志、应急照明灯、室内外消火栓等消防设施设备；消防控制室值班情况；员工“四个能力”掌握情况等内容。 | 合格