华宁县2023年二季度排污单位执法监测开展情况

| 序号 | 排污许可管理类别 | 企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 名录类别 | 排放标准名称 | 监测日期 | 排放浓度是否达标，超标指标/超标倍数（排放浓度/排放标准）（单位：mg/L、mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简化管理 | 华宁北控环保水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 总排放口 | 水环境、大气环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2005） | 2023-4-3 | 达标 |
| 2 | 简化管理 | 华宁北控环保水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 总排放口 | 水环境、大气环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2006） | 2023-5-4 | 达标 |
| 3 | 简化管理 | 华宁北控环保水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 总排放口 | 水环境、大气环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2007） | 2023-6-5 | 达标 |