附件1：

华宁县自然资源局关于《华宁县城乡规划管理技术规定（2023 年版）》听证会的情况报告

为进一步规范行政决策行为，提高行政决策的科学性、民主性，推动重大决策听证制度，根据《华宁县人民政府重大决策听证实施细则》的规定，在华宁县人民政府法制办的指导下，2023年11月8日下午14：30时举行《华宁县城乡规划管理技术规定（2023 年版）》听证会，现将听证情况报告如下：

- 一、听证会举行情况

本次听证会有1个议题8个议程，听证会应到听证代表25人，实到代表22人；应到听证监察人2名，实到2名；应到听证旁听人5人，实到3人。实际出席人数已超过应出席人数的2/3，按照听证制度要求，举行了听证会。代表中有人大代表、政协委员、县级相关部门、各乡镇（街道办）副乡镇长（街道办副主任），还有来自基层的干部、群众，具有一定的广泛性和代表性。这次听证会，各位代表高度重视，认真负责。凭着各位代表多年的工作经验和对各部门各区域情况的熟知，对我们提供的材料进行了认真的分析研究。各位代表本着对《华宁县城乡规划管理技术规定（2023 年版）》工作认真负责的态度，各抒己见，结合部门实际提出意见和建议。

- 二、听证代表所提的意见和建议情况

听证会上，听证代表原则同意《华宁县城乡规划管理技术规定（2023 年版）》，并对《华宁县城乡规划管理技术规定（2023 年版）》提出许多积极的建议和意见。

（一）该技术规定中含有较多的行业规范，建议再次核实所引用的规范是否为最新版，所引用条文是否原文引用。

- 建议调整实施日期。

- 规划管理技术规定中涉及的建设项目应尽量避开环境影响特别敏感的区域。

- 城乡规划需考虑气象探测环境保护要求。根据《气象法》《气象探测环境保护条例》规定，禁止实施下列危害国家基准气候站、国家基本气象站探测环境行为：

- 1.在国家基准气候站观测场周边2000米探测环境保护范围内或者国家基本气象站观测场周围1000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

- 2.在观测场周边500米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源。

- 3.在观测场周边200米范围内修建铁路;

- 4.在观测场周边100米范围内挖筑水塘等；

- 5.在观测场周边50米范围内修建公路；种植高度超过1米的树木和作物等。

- 华宁县气象观测站属国家基本气象站，在气象站周边的通讯设施、电力设施应当满足《气象探测环境保护条例》。

- 华宁县气象局位于华宁县宁州街道右所村委会董家山，华宁国家基本气象站位于华宁县气象局内。

- 建议参照《玉溪市城乡规划管理技术规定》，不应有大的突破。建议修改的地方：

- 1.建议修改P6-7,与《玉溪市城乡规划管理技术规定》保持一致。

- 2.P11附件1、2、3、4需要补充。

- 3.P22城市更新配建停车位、绿地率参考玉溪市规定。

- 4.P28建议删除第四十三条第（一）款。在第四十三条中删除，修改为“建议优先设计为坡屋顶”加在第四十二条中。

- 5.P36建议更改第六十一条第（六）项，将D200和D150均改为D100。

- 6.P48第八十七条第（二）项加上米轨不得小于15米。

- 7.P51第九十条第（一）项将米轨改为≥15米。

- 8.P89嵌草转：建议采用《玉溪市城乡规划管理技术规定》。

- 第九十二条 建筑退公路边沟外侧改为建筑退公路用地外缘起。

- 针对《华宁县城乡规划管理技术规定（2023年版）》听证会呢容第四十八条的意见建议：一是应该把文物保护单位和历史建筑保护单位：保护范围、建设控制地带、建设工程选址相关的《中华人民共和国文物保护法》中的十七条、十八条、二十条内容放进去。因此3条关系文物保护单位，历史建筑保护在保护范围，建控地带、建设工程选址中的相关规定和报批、报备程序。二是应该把《自然资源部、国家文物局关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》第二条对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控加进去。

（八）建议删除P3总则第三条。

（九）P8-9修改，与《玉溪市城乡规划管理技术规定》保持一致。

（十）P36建议更改第六十一条第（六）项，将D200和D150均改为D100。

三、对听证意见、建议的采纳情况

通过对《华宁县城乡规划管理技术规定（2023 年版）》听证会进行评议，梳理出予以采纳的听证代表意见和建议共7条，具体情况如下：

（一）该技术规定中含有较多的行业规范，建议再次核实所引用的规范是否为最新版，所引用条文是否原文引用。

已采纳。

（二）建议调整实施日期。

已采纳。

（三）规划管理技术规定中涉及的建设项目应尽量避开环境影响特别敏感的区域。

已采纳。

（四）城乡规划需考虑气象探测环境保护要求。根据《气象法》《气象探测环境保护条例》规定，禁止实施下列危害国家基准气候站、国家基本气象站探测环境行为：

- 1.在国家基准气候站观测场周边2000米探测环境保护范围内或者国家基本气象站观测场周围1000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

- 2.在观测场周边500米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源。

- 3.在观测场周边200米范围内修建铁路;

- 4.在观测场周边100米范围内挖筑水塘等；

- 5.在观测场周边50米范围内修建公路；种植高度超过1米的树木和作物等。

- 华宁县气象观测站属国家基本气象站，在气象站周边的通讯设施、电力设施应当满足《气象探测环境保护条例》。

- 华宁县气象局位于华宁县宁州街道右所村委会董家山，华宁国家基本气象站位于华宁县气象局内。

已采纳。

（五）建议参照《玉溪市城乡规划管理技术规定》，不应有大的突破。建议修改的地方：

- 1.建议修改P6-7,与《玉溪市城乡规划管理技术规定》保持一致。

- 已采纳。

- 2.P11附件1、2、3、4需要补充。

- 已采纳。

- 3.P22城市更新配建停车位、绿地率参考玉溪市规定。

- 已采纳。

- 4.P28建议删除第四十三条第（一）款。

- 已采纳。在第四十三条中删除，修改为“建议优先设计为坡屋顶”加在第四十二条中。

- 5.P48第八十七条第（二）项加上米轨不得小于15米。

- 已采纳，米轨改为≥15米。

- 6.P51第九十条第（一）项将米轨改为≥15米。

- 已采纳，米轨改为≥15米。

- 7.P89嵌草转：建议采用《玉溪市城乡规划管理技术规定》。

已采纳。嵌草转已按《玉溪市城乡规划管理技术规定》的修改。

- （六）第九十二条 建筑退公路边沟外侧改为建筑退公路用地外缘起。

已采纳。

- （七）针对《华宁县城乡规划管理技术规定（2023年版）》听证会呢容第四十八条的意见建议：一是应该把文物保护单位和历史建筑保护单位：保护范围、建设控制地带、建设工程选址相关的《中华人民共和国文物保护法》中的十七条、十八条、二十条内容放进去。因此3条关系文物保护单位，历史建筑保护在保护范围，建控地带、建设工程选址中的相关规定和报批、报备程序。二是应该把《自然资源部、国家文物局关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》第二条对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控加进去。

已采纳。

四、未采纳意见情况及说明

未采纳的听证代表意见和建议共3条，具体情况如下：

（八）建议删除P3总则第三条。

未采纳。理由是：法定职责必须为，已征求相关部门意见，同意实施，与上级政策无冲突。

（九）P8-9修改，与《玉溪市城乡规划管理技术规定》保持一致。

- 未采纳。理由是：根据地方实际情况，绿地率根据项目用地规模大小分级控制标准，对项目用地进行调整，以10亩、30亩、100亩划分，已征求绿化部门意见，同意实施，与上级政策无冲突。

- （十）P36建议更改第六十一条第（六）项，将D200和D150均改为D100。

- 未采纳，理由是：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中7.2.2条市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓，与《玉溪市城乡规划管理技术规定》保持一致，相关部门已同意，与上级政策无冲突。

华宁县自然资源局

2023年12月13日